## Sheet1
附件：拟购医疗设备需求情况
货物名称 | 预算（万元） | 数量 | 需求情况 | 需求理由
氩气刀 | 110 | 1 | 1.具备变频处理器，可选频率≥3种，可根据组织阻抗的变化调节功率输出，减少对组织的损伤，同时减少电极对组织的粘连 | 具备更多功能，适用于不同类型的手术和治疗，满足医生在不同情况下的需求。
|  |  | 2.双极钳、双极剪、单极器械及所有器械连线可反复使用，更可进行134℃高温高压 | 反复使用的器械和连线已经经过验证，医生和护士熟悉操作手法，可以减少新器械使用时的适应期，提高手术效率和准确性。
|  |  | 3.开放手术中凝血分离的剪、钳等器械连线可完全拆分进行灭菌，开放手术程序中可闭合直径7mm及 7mm 以下血管 | 开放手术中凝血分离的剪、钳等器械连线可以在凝血和分离组织过程中进行精细的操作，能够更准确地控制操作范围和深度，保护周围重要组织。
精细手术器械及拉钩系统 | 200 | 2 | 1。采用黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶涂层器械表面硬度至少为不锈钢硬度的 7倍。 | 碳化钨具有非常高的硬度，能够保持刀口的锋利度，不容易被刀割损。黑色金属陶瓷也具有高硬度和耐磨性，有助于延长手术器械的使用寿命。同时该材质无影灯下手术不反光。
|  |  | 2.配备腔镜架制动方式:具有气动手控，单指控制，指松即锁，禁止脚动控制等。 | 可以避免操作者同时使用手脚进行操作时出现混乱，减少操作失误的可能性。
|  |  | 3.极精细超锋利18cm 弯剪，具备黑色金属陶瓷涂层。 | 保证器械锋利的同时，无影灯下手术不反光