## 表1
2024年福建省儿童医院外送项目需求汇总表
检验部分
序号 | 诊疗名称 | 方法学 | 项目细项 | 主要技术要求
1 | 人类白细胞抗原B27测定 | 实时荧光 PCR 法 | 人类白细胞分化抗原B27（HLA-B27）筛查 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
2 | 艰难梭菌核酸检测 | 实时荧光 PCR 法 | 毒素B 二元毒素 高产毒株027型
3 | 微小病毒B19-DNA | 实时荧光 PCR 法 | 微小病毒（B19-DNA）定性
4 | （呼吸系统）呼吸道多重病原体靶向测序 | 多重靶向扩增-高通量测序法 | /
5 | 丙型肝炎RNA测定 | 实时荧光 PCR 法 | 丙型肝炎病毒（HCV-RNA）定量
6 | Xpert结核分枝杆菌RpoB基因和突变检测 | 实时荧光 PCR 法 | 结核分枝杆菌核酸检测 利福平耐药基因突变检测 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
7 | 呼吸道病毒核酸三项(新型冠状病毒、甲乙型流感病毒),实时荧光PCR | 实时荧光PCR | 甲型流感病毒（Flu A） 乙型流感病毒（Flu B） 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）
8 | 中枢神经系统（脑脊液）多种病原体靶向测序 | 多重靶向扩增-高通量测序法 | 中枢神经系统多种病原体检测（105种）
9 | 上呼吸道（咽拭子）多种病原体靶向检测 | 多重靶向扩增-高通量测序法 | 各类病原体DNA测定
10 | （全标本类型）病原微生物核酸探针捕获高通量测序（20000+项） | 探针捕获法/高通量测序法 | 各类病原体DNA测定 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
11 | （泌尿系统）多种病原体靶向检测（250+项） | 多重靶向扩增-高通量测序法 | 各类病原体DNA测定
12 | （血液系统）病原微生物核酸探针捕获高通量测序（3000+项） | 探针捕获法/多重靶向扩增-高通量测序法 | 各类病原体DNA测定
13 | 解脲支原体核酸PCR（定性） | 实时荧光 PCR 法 | 解脲支原体核酸PCR（定性）
14 | 沙眼衣原体核酸PCR（定性） | 实时荧光 PCR 法 | 沙眼衣原体核酸PCR（定性）
15 | 解脲支原体核酸PCR（定量） | 实时荧光 PCR 法 | 解脲支原体核酸PCR（定量） | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
16 | 沙眼衣原体核酸PCR（定量） | 实时荧光 PCR 法 | 沙眼衣原体核酸PCR（定量）
17 | 甲状腺球蛋白（TG）测定 | 化学发光法 | 甲状腺球蛋白（TG）测定
18 | 血管性血友病因子抗原（VWF） | 免疫比浊法 | VWF活性检测
19 | 尿香草扁桃酸 | 均相免疫法 | 尿香草扁桃酸（VMA）
20 | 百日咳杆菌抗体两项 | 酶联免疫 | 百日咳毒素IgM抗体 百日咳毒素IgG抗体
21 | 艰难梭菌抗原（GDH）及 毒素A/B检测（免疫层析法） | 酶联免疫法 | 艰难梭菌抗原谷氨酸脱氢酶（GDH） 艰难梭菌毒素A和B | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
22 | 抗核抗体 | 间接免疫法 | 抗核抗体检测滴度
23 | 群体反应性抗体 | 免疫法 | HLA I类抗体 HLA II类抗体
24 | 甲型肝炎抗体两项测定 | 酶联免疫吸附法 | 甲型肝炎病毒抗体IgM（HAV-IgM） 甲型肝炎病毒抗体IgG（HAV-IgG）
25 | 丁型肝炎抗原测定（HDVAg） | 酶联免疫法 | 丁型肝炎抗原
26 | 丁型肝炎抗体两项测定 | 酶联免疫法 | 丁型肝炎病毒抗体IgG（HDV-IgG） 丁型肝炎病毒核心抗原（HDV-Ag）
27 | 戊型肝炎抗体两项测定 | 酶联免疫吸附法 | 戊型肝炎病毒抗体IgM（HEV-IgM） 戊型肝炎病毒抗体IgG（HEV-IgG） | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
28 | 庚型肝炎IgG抗体测定 | 酶联免疫吸附法 | 庚型肝炎病毒抗体IgG（HGV-IgG）
29 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 免疫胶体金法 | 流行性出血热抗体IgM 流行性出血热抗体IgG
30 | 钩端螺旋体病血清学试验 | 直酶联免疫吸附法 | 钩端螺旋体IgG抗体（LEP-IgG）
31 | 曲霉菌抗原检测（GM试验） | 酶联免疫夹心法 | 曲霉菌抗原
32 | 24h尿微量白蛋白(ALb) | 免疫比浊法 | 尿微量白蛋白
33 | 免疫球蛋白G4 | 免疫比浊法 | 免疫球蛋白亚类定量测定（IgG4）（免疫法）
34 | 钙卫蛋白 | 免疫层析法 | 钙卫蛋白（定量） | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
35 | 幽门螺旋杆菌抗体分型 | 酶联免疫法 | CagA 抗体 VacaA抗体 UreA 抗体 UreB 抗体
36 | 寡克隆分析 | 免疫透射比浊法+等电点电泳法 | 免疫球蛋白G(IgG),免疫透射比浊法 免疫球蛋白G(IgG),脑脊液,免疫透射比浊法 免疫球蛋白G(CSF IgG),脑脊液,等电点电泳法 免疫球蛋白G(SER IgG),血清,等电点电泳法
37 | 糖尿病抗体三项 | 免疫印迹法 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 抗胰岛素受体抗体测定抗组织细胞 抗体测定(胰岛细胞抗体)
38 | 神经元特异烯醇化酶测定 | 化学发光法 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）
39 | 甲状旁腺激素测定 | 电化学发光法 | 全段甲状旁腺激素 PTH （1-84）
40 | 高血压五项 | 化学发光法 | 血管紧张素I（37℃） 血管紧张素I（4℃） 肾素活性（PRA） 醛固酮（ALD） 醛固酮/肾素活性比值 （ARR）
41 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 化学发光法 | 抗肾小球基底膜抗体检测（GBM）
42 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测 | 化学发光法 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体定量 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
43 | 血管炎五项 | 间接免疫荧光法(cANCA、pANCA) 化学发光法(PR3-ANCA、MPO-ANCA、ACA） | 抗中性粒细胞胞浆抗体-pANCA 抗中性粒细胞胞浆抗体-cANCA 抗髓过氧化物酶抗体（MPO-Ab） 抗蛋白酶3抗体（PR3-Ab） 抗心磷脂抗体（ACA）
44 | 抗心磷脂抗体测定（ACA） | 化学发光法 | 抗心磷脂抗体IgM定量（ACA-IgM） 抗心磷脂抗体IgG定量（ACA-IgG） 抗心磷脂抗体IgA定量（ACA-IgA）
45 | 丙型肝炎抗体两项测定 | 化学发光法 | 丙型肝炎病毒抗体IgG（HCV-IgG） 丙型肝炎病毒核心抗原（HCV-Ag）
46 | 胃功能三项 | 化学发光法 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定 胃蛋白酶原Ⅱ测定 胃泌素-17测定 PGI/PGII
47 | 胃泌素测定 | 化学发光法 | 胃泌素（GAS）
48 | 抗线粒体抗体测定（AMA） | 化学发光法 | 抗线粒体抗体测定（AMA）
49 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | 化学发光法 | 17-羟皮质类固醇（17-OH） | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
50 | 尿17-酮类固醇测定 | 化学发光法 | 17-酮类固醇（17-KS）
51 | 肿瘤坏死因子测定（TNF） | 化学发光法 | 肿瘤坏死因子（TNF-α）
52 | 促红细胞生成素测定 | 化学发光法 | 促红细胞生成素（EPO）
53 | 寄生虫(脑囊虫、肺吸虫、裂头蚴、血吸虫、弓形虫、肝吸虫、包虫) | 化学发光法 | 肺吸虫抗原和抗体测定 各种寄生虫免疫学检查 弓形虫抗体测定
54 | 丝虫IgG4抗体 | 化学发光法 | 各种寄生虫免疫学检查
55 | 登革热IgG/IgM抗体检测 | 化学发光法 | 病毒血清抗体检测
56 | 钩端螺旋体IgG抗体(LEP-IgG),ELISA法 | 化学发光法 | 钩端螺旋体病血清学试验
57 | 旋毛形线虫IgG抗体 | 化学发光法 | 各种寄生虫免疫学检查
58 | 布鲁氏菌抗体四项 | 化学发光法/凝集法，胶体金法 | 细菌抗体测定 布氏杆菌凝集试验
59 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测 | 化学发光法 | 各种寄生虫免疫学检查
60 | 自身免疫性肝病抗体四项 | 化学发光法/间接免疫荧光法，磁微粒化学发光法 | 至少包含： 抗线粒体抗体测定（AMA） 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体（SLA/LP）测定 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定（LC-1） 抗肝肾微粒体抗体（LKM）测定
61 | 游离脂肪酸 | 化学发光法 | 血游离脂肪酸测定 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
62 | 抗肌炎抗体谱7项(JO-1,Mi-2,,PM-Scl,U1-snRNP,KU,PL-7,PL-12) | 化学发光法/转染细胞法 | 抗肌炎抗体测定
63 | 免疫球蛋白亚类G1定量测定 | 化学发光法 | 免疫球蛋白亚类G1定量测定
64 | 免疫球蛋白亚类G2定量测定 | 化学发光法 | 免疫球蛋白亚类G2定量测定
65 | 免疫球蛋白亚类G3定量测定 | 化学发光法 | 免疫球蛋白亚类G3定量测定
66 | 降钙素测定(CT) | 化学发光法 | 降钙素测定(CT)
67 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH) | 化学发光法 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH) | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
68 | 水痘—带状疱疹病毒抗体测定两项 | 化学发光法 | 水痘—带状疱疹病毒抗体IGG 水痘—带状疱疹病毒抗体IGM
69 | 血清载脂蛋白E测定 | 化学发光法 | 血清载脂蛋白E测定
70 | 总补体测定(CH50) | 化学发光法 | 总补体测定(CH50)
71 | 骨代谢两项（β-CTX，N-MID） | 化学发光法 | β-胶原降解产物测定（β-CTX） 骨钙素N端中分子片段测定（N-MID）
72 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb) | 化学发光法 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb）
73 | 肝纤四项 | 化学发光法 | 血清透明质酸酶测定 血清层粘连蛋白测定 血清Ⅳ型胶原测定 Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定
74 | 尿儿茶酚胺测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 24小时尿量 24h尿去甲肾上腺素 24h尿肾上腺素 24h 尿多巴胺 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
75 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 24小时尿游离皮质醇浓度 24小时尿量 24小时尿游离皮质醇含量
76 | 遗传代谢病检测(临床患者),(血） | 高效液相色谱-串联质谱法 | 多种遗传代谢病检测（串联质谱）
77 | 遗传代谢病检测(新生儿),(血） | 高效液相色谱-串联质谱法 | 多种遗传代谢病检测（串联质谱）
78 | 遗传代谢病检测（尿片） | 高效液相色谱-串联质谱法 | 多种遗传代谢病检测（串联质谱）
79 | 24h尿铜测定 | 电感耦合等离子质谱 | 24小时尿铜浓度 24小时尿量 24小时尿铜含量
80 | 结核分枝杆菌耐药基因检测 | 反向点杂交 | 彩图
81 | 血浆凝血因子全套 | 凝固法 | 凝血因子II活性测定 凝血因子V活性测定 凝血因子VII活性测定 凝血因子VIII活性测定 凝血因子IX活性测定 凝血因子X活性测定 凝血因子XI活性测定 凝血因子XII活性测定
82 | 内源性凝血因子测定 | 凝固法 | 凝血因子VIII活性测定 凝血因子IX活性测定 凝血因子XI活性测定 凝血因子XII活性测定
83 | 外源性凝血因子测定 | 凝固法 | 血因子II活性测定 凝血因子V活性测定 凝血因子VII活性测定 凝血因子X活性测定 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
84 | 狼疮抗凝物 | 凝固法 | 狼疮抗凝物初筛试验1（LA1） 狼疮抗凝物确定试验（LA2） 狼疮初筛/狼疮确认（LA1/LA2）
85 | 免疫固定电泳（血） | 琼脂糖凝胶电泳法 | SP IgG IgA IgM κ 轻链 λ 轻链
86 | 免疫固定电泳（尿） | 琼脂糖凝胶电泳法 | ELP（尿） κ 轻链 IgG（尿） IgM（尿） κ 轻链 λ 轻链
87 | 凝血因子VIII活性测定,凝固法 | Bethesda | 凝血因子VIII抑制物检测
88 | 凝血因子IX活性测定,凝固法 | Bethesda | 凝血因子IX活性测定
89 | NK 细胞活性 | 转染荧光细胞株结合流式细胞技术 | 彩图
90 | 肥达氏反应 | 凝集反应 | 伤寒菌O 伤寒菌H 副伤寒甲 副伤寒乙 副伤寒丙
91 | 外斐氏反应 | 外斐氏反应 | 变形菌OX19 变形菌OX2 变形菌OXk | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8） 11、采购包中“序号4、9、10”项目发布报告时间均在24小时内（含），实验室在本地作为优先考虑对象，不得转包，随时接受医院数据抽检，并提供科研服务、本地技术服务支持。 12、投标人具有覆盖的产品和服务包括临床医学检验项目的质量管理、环境管理、售后服务、职业健康安全、企业知识产权体系认证证书。需提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。
92 | 尿β-D-半乳糖苷酶测定 | 荧光法 | β-半乳糖苷酶（β-Gal）活性检测
93 | 布氏杆菌凝集试验 | 凝集反应 | 布鲁菌病虎红平板凝集试验
94 | 真菌D-葡聚糖检测（G试验） | 显色法 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖（G试验）
95 | 血清蛋白电泳 | 毛细管电泳法 | 血清蛋白电泳
96 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶活性检测 | 葡萄糖6磷酸底物法 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶活性检测
97 | 外周血染色体(400带)检查 | 培养细胞的染色体分析 | /
药剂部分
序号 | 诊疗名称 | 方法学 | 项目细项 | 主要技术要求
1 | 卡马西平药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 卡马西平药物浓度测定 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8）
2 | 环丙酚药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 环丙酚药物浓度测定
3 | 艾司氯胺酮药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 艾司氯胺酮药物浓度测定
4 | 奥赛利定药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 奥赛利定药物浓度测定
5 | 丙戊酸钠药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 丙戊酸钠药物浓度测定
6 | 拉莫三嗪药物浓度测定 | 均相免疫法 | 拉莫三嗪药物浓度测定
7 | 苯巴比妥药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 苯巴比妥药物浓度测定
8 | 依维莫司药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 依维莫司药物浓度测定
9 | 环孢霉素药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 环孢霉素药物浓度测定
10 | 万古霉素药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 万古霉素药物浓度测定
11 | 美罗培南药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 美罗培南药物浓度测定
12 | 伏立康唑药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 伏立康唑药物浓度测定
13 | 替加环素药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 替加环素药物浓度测定
14 | 左乙拉西坦药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 左乙拉西坦药物浓度测定
15 | 奥卡西平药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 奥卡西平药物浓度测定
16 | 甲氨蝶呤药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 甲氨蝶呤药物浓度测定 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8）
17 | 多黏菌素B药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 多黏菌素B药物浓度测定
18 | 两性霉素B药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 两性霉素B药物浓度测定
19 | 地高辛药物浓度测定 | 酶联免疫法 | 地高辛药物浓度测定
20 | 西罗莫司药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 西罗莫司药物浓度测定
21 | 英夫利昔单抗药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 英夫利昔单抗药物浓度测定
22 | 他克莫司药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 他克莫司药物浓度测定
23 | 吗替麦考酚酯药物浓度测定 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 吗替麦考酚酯三点监测霉酚酸 (MMF+Tac) 3点监测 (MPA-AUC)
24 | 奥卡西平用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | HLA-B*1502
25 | 卡马西平用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | HLA-B*1502
26 | 氯硝西泮用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | CYP3A4 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8）
27 | 苯巴比妥用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | CYP2C19
28 | 拉莫三嗪用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | UGT1A4
29 | 托吡酯用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | CYP2C19
30 | 左乙拉西坦用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | SCN1A
31 | 阿米卡星用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | A155G、C1494T
32 | 丙戊酸钠用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | UGT1A6、CYP2C9
33 | 伏立康唑用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | CYP2C19
34 | 6-巯嘌呤用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | TPMT、NUDT15
35 | 华法林用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | CYP2C9、VKORC1
36 | 他克莫司用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | CYP3A5
37 | 阿司匹林用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | GP1BA、PEAR1
38 | 别嘌呤醇用药指导的基因检测 | 实时荧光定量PCR/核酸质谱法 | HLA-B*5801
病理部分
序号 | 诊疗名称 | 方法学 | 项目细项 | 主要技术要求
1 | 肾脏穿刺检测（光镜+电镜） | 免疫荧光 免疫电镜 HE染色 特殊染色 | HE染色 特殊染色 免疫荧光 普通透射电镜检查与诊断 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8）
2 | 特殊染色 | 特殊染色 | 特殊染色
3 | 免疫荧光 | 免疫荧光 | 特殊染色
4 | 免疫组化 | 免疫组化 | 病理免疫组织化学染色法
5 | 脱氧核糖核酸（DNA）测序 | sanger法 | 脱氧核糖核酸（DNA）测序
6 | 脱氧核糖核酸（DNA）测序（超过2项） | sanger法 | 脱氧核糖核酸（DNA）测序（超过2项）
7 | 高通量测序（2基因和低于4种肿瘤用药指导） | ngs | 高通量测序（2基因和低于4种肿瘤用药指导）
8 | 高通量测序（3基因和4种 肿瘤用药指导） | ngs | 高通量测序（3基因和4种 肿瘤用药指导）
9 | 高通量测序（超过3基因和 4种（含）以上肿瘤用药指导） | ngs | 高通量测序（超过3基因和 4种（含）以上肿瘤用药指 导）
10 | 组织/细胞荧光原位杂交检诊断 | 组织/细胞荧光原位杂交 | 组织/细胞荧光原位杂交检诊断
11 | 组织/细胞荧光原位杂交检查诊断（外周血无同种基因检测） | 组织/细胞荧光原位杂交 | 组织/细胞荧光原位杂交检 查诊断（外周血无同种基 因检测）
12 | 组织/细胞荧光原位杂交检 查诊断（外周血无同种基因检测，超过1项） | 组织/细胞荧光原位杂交 | 组织/细胞荧光原位杂交检 查诊断（外周血无同种基 因检测，超过1项）
13 | 原位杂交技术 | 原位杂交 | 原位杂交技术 | （一）服务内容及要求 1、接收服务要求：投标人应在每周一到周六早上11:00左右由专业专职的接收员上门负责医院标本的规范收集、分装与保存。应采用专业的标本运输箱，保障标本的安全性与密封性，并符合国家生物安全运输要求，应配备定位系统确保标本安全无误不遗失。运输保管过程中若出现影响标本检验质量的情形，所造成的后果由中标人承担全部责任和经济损失。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标1） ★2、投标人须满足采购单位所列全部检测项目清单的要求，并能扩展以后的临床业务需求。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 3、投标人须严格按照省级公立医院医疗服务指导价格进行收费，采购单位所委托全部检测项目若后期物价出现变动，须按最新的福建省物价收费标准执行。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标2） 4、投标人应具备完善的异常情况处理流程：包括标本量及性状异常的处理，复查的处理，标本补送的处理，项目加做的处理，其他特殊情况的处理。采购单位对检查结果存在异议时，投标人应免费进行复查，并在规定时间出具报告给到采购单位。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标3） 5、投标人须免费提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶（盒）、防腐剂等检测使用相应耗材。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标4） 6、投标人须为采购单位送检的所有合格的检测样本的检测结果承担责任。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标5） 7、检测结果报告格式须符合国家卫健委相关规定，包含准确、完善的病人信息（包括病人的姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室及送检医生等相关信息）、使用设备、检测方法等。此项投标人须提供检测结果报告予以证明。（技术指标6） 8、投标人须提供高质量的检验设备。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。 9、投标人同采购单位签署的委托检测协议中必须有覆盖检测全过程的质量保证的条款。（技术指标7） 10、外送的检测标本出现危急值时，第三方检测机构工作人员需在第一时间向采购人报告接收人员报告危急值，并应在外送项目合作协议上明确危急值项目、阈值及通知方式、责任部门和人员，并将合作协议备案医疗质量管理部门。投标人须针对此项内容提供专项承诺函（承诺函格式自拟）。（技术指标8）
14 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断