## 儿童院区
设备名称 | 数量 | 检验参数
超声诊断仪 | 25 | 输出功率，长度
生物安全柜 | 13 | CMA证书全参数检测
高压灭菌锅 | 1 | 温度、压力
超低温冰箱 | 20 | 温度
清洗消毒器 | 10 | 温度
其他项目未在表格内的如我院有需要，价格按照省计量院执行价格统一打xx折扣 | 1宗 | 根据设备不同可以不同的折扣

## 妇幼妇产院区
设备名称 | 数量 | 检验参数
恒温水浴锅 | 1 | 温度
移液器 | 25 | 容量
离心机 | 1 | 转数
湿温度计 | 18 | 湿度，温度
其他项目未在表格内的如我院有需要，价格按照省计量院执行价格统一打xx折扣 | 1宗 | 根据设备不同可以不同的折扣