附件2-轨道物流系统主要零配件清单

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶驱动轮 | 48407 | 消耗品 |
| 2 | 机械齿轮 | 50295 | 消耗品 |
| 3 | 离合器总成 | 48409 | 常规配件 |
| 4 | 离合器片 | 48401 | 常规配件 |
| 5 | 扳手螺母 | 48404 | 常规配件 |
| 6 | 中心离合器 | 48405 | 常规配件 |
| 7 | 弹簧盘 | 50331 | 消耗品 |
| 8 | 离合器衬片 | 48403 | 消耗品 |
| 9 | 离合器总成 | 5001267 | 消耗品 |
| 10 | 继电器 | 8001027 | 消耗品 |
| 11 | 换向开关组件 | 5002291 | 常规配件 |
| 12 | 半圆键 | 90186 | 消耗品 |
| 13 | 热过载 105 度 | 49390 | 消耗品 |
| 14 | 支架-马达 | 48446B | 常规配件 |
| 15 | 轴衬-马达安装 | 5003038 | 消耗品 |
| 16 | 凸轮升降 | 22225 | 常规配件 |
| 17 | 3/8直径-凸轮 | 5001266 | 消耗品 |
| 18 | 弹簧，左凸轮 | 22226L | 消耗品 |
| 19 | 弹簧，右凸轮 | 22226R | 消耗品 |
| 20 | 齿轮释放组件 | 22284 | 常规配件 |
| 21 | 护圈螺纹 | 58161 | 消耗品 |
| 22 | 电刷定位模块 | 48532 | 消耗品 |
| 23 | 缓冲器，模塑-后 | 5000304 | 常规配件 |
| 24 | 缓冲器，模塑-前 | 5000303 | 常规配件 |
| 25 | 板控制组件安装 | 48533 | 消耗品 |
| 26 | 护垫装备，弹簧 | 5000428 | 常规配件 |
| 27 | 弹簧，大的 | 55552 | 消耗品 |
| 28 | 小车逻辑板 | 5004095 | 常规配件 |
| 29 | 磁感应停止装置 | 5004255 | 常规配件 |
| 30 | 带开关，缓冲器 | 5002985 | 常规配件 |
| 31 | 磁铁-邻近 | 23666 | 消耗品 |
| 32 | 电刷 | 22264 | 消耗品 |
| 33 | 滚轮组件 | 5002802 | 常规配件 |
| 34 | 工作轮 | 22252 | 消耗品 |
| 35 | 侧边滚轮 | 22254 | 消耗品 |
| 36 | 垫片，侧边滚轮 | 22288 | 消耗品 |
| 37 | 3/8,套筒，尼龙 | 5001654 | 消耗品 |
| 38 | 小车收发器组件 | 5005114 | 常规配件 |
| 39 | 1/4-20X3/8套筒 | 28103OGG | 消耗品 |
| 40 | 垫圈，英制 1/4 | 28033OAA | 消耗品 |
| 41 | 传动马达装置 | 5004338 | 常规配件 |
| 42 | 马达机电枢套 | 5004225 | 消耗品 |
| 43 | 唇刷，密封-高速 | 5001424 | 消耗品 |
| 44 | 唇刷，密封-输出 | 5001671 | 消耗品 |
| 45 | 波形垫圈 | 53262 | 消耗品 |
| 46 | 尼龙套轴 | 57159 | 消耗品 |
| 47 | 密封环 | 57160 | 消耗品 |
| 48 | 垫圈，内置盖子 | 5001809 | 消耗品 |
| 49 | 衬垫，马达支架 | 5001628 | 消耗品 |
| 50 | 油，传动装置 | 28020 | 消耗品 |
| 51 | 薄垫片弹簧 | 5001808 | 消耗品 |
| 52 | 门锁板 | 22304 | 常规配件 |
| 53 | 轴承，折边-尼龙 | 21615 | 消耗品 |
| 54 | 缓冲器，突出的 | 22478 | 消耗品 |
| 55 | 自动锁 | 5004668 | 消耗品 |
| 56 | 锁板 | 6001513 | 消耗品 |
| 57 | 钢球分度装置 | 48741 | 消耗品 |
| 58 | 弹簧开关 | 48738 | 消耗品 |
| 59 | 螺丝，套筒扳手 | 28111OHA | 消耗品 |
| 60 | 开关组件，M2400 | 5004675 | 常规配件 |
| 61 | 门锁电路板 | 5004624 | 常规配件 |
| 62 | 篮子组件，重心 | 5004711 | 常规配件 |
| 63 | 篮子组件，M2400 | 6001508 | 常规配件 |
| 64 | 箱盖组件，M2400 | 5004676 | 常规配件 |
| 65 | 盖子组件，M2400 | 22521 | 常规配件 |
| 66 | 把手，集装箱 | 48697B | 常规配件 |
| 67 | 机械门锁 | 50338 | 常规配件 |
| 68 | 制动衬套 | 48686 | 常规配件 |
| 69 | 弹簧指针 | 48740 | 消耗品 |
| 70 | 钢球分度装置 | 48741 | 消耗品 |
| 71 | 拉带 | 22504 | 消耗品 |
| 72 | 铰链销 | 22507 | 消耗品 |
| 73 | 弹簧，释放装置 | 22508 | 消耗品 |
| 74 | 门锁-M2400 | 6001522 | 消耗品 |
| 75 | 窗户，盖板 | 22522 | 消耗品 |
| 76 | 齿 3/8 传动带 | 6000978 | 消耗品 |
| 77 | 24V继电器 | 40268 | 消耗品 |
| 78 | 小车控制板 | 5004605 | 消耗品 |
| 79 | 换轨器控制板 | 5005000 | 常规配件 |
| 80 | 功率继电器 | 5002705 | 常规配件 |
| 81 | 步进马达控制板 | 5004705 | 常规配件 |
| 82 | 步进电机 | 6001028 | 常规配件 |
| 83 | 15AMP 保险丝 | 50002B | 消耗品 |
| 84 | 双触点拨动开关 | 23664 | 常规配件 |
| 85 | 1 英寸，轴承 | 6001201 | 常规配件 |
| 86 | 距离感应 | 5002731 | 常规配件 |
| 87 | 安全停止组件 | 6001430 | 常规配件 |
| 88 | 杆，安全停止 | 6001432 | 消耗品 |
| 89 | 弹簧，保险杆 | 5004730 | 消耗品 |
| 90 | S 挂钩 | 5002465 | 消耗品 |
| 91 | 3.15AMP 保险丝 | 5002822 | 消耗品 |
| 92 | 0.5AMP 保险丝 | 5002880 | 消耗品 |
| 93 | 1 英寸轴孔 | 5002874 | 常规配件 |
| 94 | 齿条双边锲形 | 41170 | 消耗品 |
| 95 | 齿条单边锲形 | 57311 | 消耗品 |
| 96 | 齿条（坡度） | 45577 | 消耗品 |
| 97 | 齿条（弧度锲形） | 6001237 | 消耗品 |
| 98 | 齿条紧固螺丝 | 28122OAE | 消耗品 |
| 99 | 传力螺杆装置 | 6000136 | 消耗品 |
| 100 | 第三轨端点装置 | 41983 | 消耗品 |
| 101 | 收发器装置 | 6001415 | 常规配件 |
| 102 | 空间控制装置板 | 5004725 | 常规配件 |
| 103 | 铜轨链接器 | 43561 | 消耗品 |
| 104 | 铜轨链接器螺丝 | 28114OFG | 消耗品 |
| 105 | 1 英寸隔离器 | 40375 | 消耗品 |
| 106 | 第三轨 60 英寸 | 5001454 | 消耗品 |
| 107 | 电源供应器板 | 6001499 | 常规配件 |
| 108 | 拨动开关 | 5004601 | 常规配件 |
| 109 | 电源供应器，100-240V 交流，28V 直流 | 5004588 | 常规配件 |
| 110 | 24V-6AMP变压器 | 21814B | 常规配件 |
| 111 | 主线性电源伺服 | 5004563 | 常规配件 |
| 112 | 24V 继电器 | 40268 | 消耗品 |
| 113 | 6.25AMP保险丝 | 23658 | 消耗品 |
| 114 | 1.25AMP保险丝 | 23659 | 消耗品 |
| 115 | 1.0AMP保险丝 | 22215 | 消耗品 |
| 116 | 站点到达信号板 | 5004025 | 常规配件 |
| 117 | 图形显示装置 | 5005427 | 常规配件 |
| 118 | 触屏电源板 | 5005425 | 常规配件 |
| 119 | 站点控制面板 | 5004750 | 常规配件 |
| 120 | 通讯器 | 5004647 | 常规配件 |

注：1、本项目设备品牌为美国特力，供应商提供的零配件规格型号应与原品牌相同。

2.配件清单包括但不限于表格所列，供应商须根据实际维保服务需要提供同种规格型号的备品配件品目，并安装调试至系统安全稳定运行。

3、维保服务和所需的零配件采用包干报价，所有零配件材料费、安装费等一切费用均包含在维保服务总费用内，除维保服务费外，采购人不再另行支付任何费用。

4、常规配件保质期为安装调试后一年，以安装时间为准；更换安装时需由采购人确认外观、质量无误后由服务供应商安排更换。

5、除硬件设施设备维保维修更换外，供应商还需配套提供系统软件维护升级服务，一切费用包含在包干报价中。