## 项目清单
项目清单
类别 | 序号 | 项目名称 | 需求
医用耗材 | 1 | 一次性包皮环切吻合器及推离组件 | 1、适用于包皮过长、包茎的治疗。 2、有多种规格供不同年龄段的人群使用。
医用耗材 | 2 | 一次性包皮环切吻合器 | 1、适用于包皮过长、包茎的治疗。 2、有多种规格供不同年龄段的人群使用。
医用耗材 | 3 | 一次性射频消融电极 | 1、适用于鼻腔手术如腺样体切除等术中止血。
医用耗材 | 4 | 集成式膜式氧合器 | 1、适用于体外循环手术支持。 2、须有适用于早产儿、低龄儿童产品。
医用耗材 | 5 | 加强型气管插管 | 1、用于手术中建立患者的呼吸通道。 2、带加强丝。
医用耗材 | 6 | 一次性使用精密药液过滤器 | 1、适用于对液体中的微粒进行过滤。 2、过滤直径≤3um。
医用耗材 | 7 | 换药包 | 1、换药及拆线时用。 2、需提供样品。
医用耗材 | 8 | 外科手套 | 1、用于术中防护。 2、需提供样品。
医用耗材 | 9 | 检查手套 | 1、用于对患者进行检查或触检时防护。 2、需提供样品。
医用耗材 | 10 | 透明敷料 | 1、用于覆盖和保护导管部位和伤口。 2、有6*7、10*11.5等规格或相近尺寸规格。 3、需提供样品。
医用耗材 | 11 | 医用包装无纺布 | 1、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷(EO)以及等离子的医疗器械灭菌包装。 2、规格包含55*55cm、60*60cm、80*80cm、100*100cm等，颜色可根据科室需求定制。 3、需提供样品。
医用耗材 | 12 | 一次性使用捆扎止血带 | 1、用于静脉采血或静脉输液时捆扎手臂,暂时阻断静脉回流。 2、一次性使用。 3、需提供样品。
医用耗材 | 13 | 血气测定试剂盒 | 1、检测血液样本中氢离子、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、钙离子、葡萄糖、乳酸、红细胞压积等项目的数据。 2、有100人份、150人份等包装规格。
医用耗材 | 14 | 盆底修补网 | 1、用于植入治疗阴道前后壁和阴道穹窿脱垂。
医用耗材 | 15 | 胚胎转移导管 | 1.用于经阴道向子宫内转移经过体外授精的胚胎或受精卵。
医用耗材 | 16 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 1、用于人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺和注射药物。
医用耗材 | 17 | 一次性使用喉罩气道导管 | 1、用于全麻手术通气、困难气道,急救等。
医用气体 | 18 | 液氧 | 1、纯度≥99.5%，含水量≤0.07%。 2、使用槽车或杜瓦罐到液氧站直充，满足连续用氧需求。
医用气体 | 19 | 二氧化碳 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
医用气体 | 20 | 氮气 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
医用气体 | 21 | 氩气 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
医用气体 | 22 | 氧化亚氮（N₂O，笑气） | 1、用途：麻醉镇痛，需与氧气混合使用。 2、标准：纯度≥99%，含水量≤0.005%。