## Sheet1
资产名称 | 计量单位 | 购买数量 | 备注
资产名称 | 计量 单位 | 购买数量
手动移液器 | 把 | 21 | 精度≤1‰
电动移液器 | 把 | 1 | 量程0.5-10ul
电动移液器 | 把 | 1 | 量程20-200ul
离心机 | 台 | 1 | 固定角转最大转速 ≥14,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥20,913×g
离心机 | 台 | 1 | 固定角转最大转速 ≥15,060 rpm，最大相对离心力（rcf）≥21,300×g
超低温冰箱 | 台 | 1 | 温控范围-40℃～-86℃范围内
低温冰箱 | 台 | 3 | 温控范围-20℃~-40℃范围内
冰箱 | 台 | 3 | 温控范围2℃-8℃范围内
PCR仪 | 台 | 2 | 采用提篮式模块设计
核酸电泳整套 | 套 | 1 | 适用于生物学实验中恒压/恒流/恒功率的核酸电泳和Westblot电泳（蛋白垂直电泳）实验
制冷制热温度可控型摇床 | 台 | 1 | 温控范围：4～60℃（在室温23℃～25℃）
培养箱 | 台 | 1 | 使用温度范围：无光照：0-65℃ 有光照：10-65℃
培养箱 | 台 | 1 | 使用温度范围：-10-65℃
培养箱 | 台 | 2 | 使用温度范围：无光照：0-65℃ 有光照：10-65℃
核酸定量 | 台 | 1 | 基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：≥27,500ng/ul（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）。
核酸定量 | 台 | 1 | 高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA 0.05 ng/μL ，蛋白质12.5 ng/μL
磁力搅拌器 | 套 | 2 | 可对50ml~20L标准或非标准反应瓶进行加热或搅拌
混匀器 | 套 | 3 | 转速范围 ：0 ~4000rpm
混匀器 | 套 | 3 | 转速范围：0rpm ~40rpm
混匀器 | 套 | 3 | 转速范围：5rpm ~80rpm
混匀器 | 套 | 2 | 转速范围：300 ~3000rpm
数字涡旋混合器 | 套 | 2 | 转速范围：500 ~2500rpm
温度控制和混匀仪 | 套 | 1 | 温度设定范围：0℃ ~100 ℃
金属浴 | 台 | 1 | 温度设定范围：5℃～150℃
均质仪 | 台 | 1 | 转速范围（空载） 4000~26000rpm
分子杂交 | 台 | 1 | 恒温范围:环境温度+5℃-100℃可调
实验室用水纯化系统 | 台 | 1 | 微生物去除率≥99%
全温震荡水浴锅 | 套 | 1 | 具备水浴振荡器振荡功能，也有低温恒温槽的制冷效果
往复震荡水浴锅 | 套 | 2 | 具有往复式和旋转式两种振动功能
恒温水浴锅 | 套 | 2 | 控温范围：室温+5℃~100℃
三孔三温水槽 | 套 | 1 | 控温范围：室温+5℃~100℃
pH计 | 套 | 1 | pH测量范围：-2.00~20ph
电子天平 | 套 | 2 | 称重能力： 52/120 g
化学分析天平 | 套 | 2 | 称重能力： 220g
超声波清洗器 | 台 | 3 | 清洗槽尺寸：300x155x150±5(mm)
自动高压灭菌器 | 台 | 1 | 罐体材质：厚度≥3mm耐腐蚀不锈钢
冷冻系统（液氮罐） | 套 | 1 | 有效容积:≥175L
二合一迷你离心机 | 台 | 6 | 最大转速：1000-12000rpm
实验室雪花制冰机 | 套 | 1 | 制冰量 (kg/24h) ≥50
解剖和注射用体视显微镜 | 套 | 1 | 物镜变倍范围 0.68X-4.7X
数显式稳压稳流电泳仪 | 套 | 3 | 输出类型：具备恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）
微型垂直电泳槽 | 套 | 3
转移电泳槽 | 套 | 3 | 适用于快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移
全自动化学发光图像分析系统 | 套 | 1 | 核酸、蛋白样品检测：适用于DNA、RNA、蛋白等凝胶成像
快速湿转仪 | 套 | 2 | 具有转印功能
正置显微镜+彩色相机 | 套 | 1 | 齐焦距离≤45mm
酶标仪 | 套 | 1 | 具有蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试
细胞计数仪 | 套 | 1 | 具备细胞计数、GFP表达分析、RFP表达分析、细胞凋亡、细胞活力分析等
冷冻切片机 | 套 | 1 | 冷冻位点：≥20个，其中半导体快速制冷位点≥2个，最低温度≦-60℃。
核酸电泳整套 | 套 | 1 | 生物学实验中恒压/恒流/恒功率的核酸电泳和Westblot电泳（蛋白垂直电泳）实验
科学微波炉 | 台 | 1 | 产品容量≥17L
科学微波炉 | 台 | 3 | 产品容量≥20L
斑马鱼架（双面） | 套 | 2 | 长159±1cm、宽75±3cm、高213±3cm。
生物安全柜 | 台 | 1 | 气流模式：30%外排，70%内循环，外形尺寸(宽×深×高)：≦1640×790×2130mm
生物安全柜 | 台 | 1 | 气流模式：100%外排，外形尺寸(宽×深×高)：≦1640×790×2200mm
真空安全吸液系统 | 套 | 1 | 真空度：-0.065Mpa
细胞培养箱 | 套 | 3 | 细胞、组织、微生物等培养
细胞计数器 | 套 | 1 | 单体式细胞分析仪
通用水浴锅 | 套 | 1 | 三孔电热恒温水槽
冷冻式台式离心机 | 套 | 2 | 适配器联用时，1.5/2ml转子均可适用0.2ml、0.5ml离心管， 一个转子，多种用途
2-8℃实验室冰箱 | 台 | 3 | 有效容积：≥330L。
多道分液移液器 | 套 | 2 | 分液体积范围：1 µL - 10 mL
qPCR仪 | 台 | 2 | 激发/检测范围：455-650nm/510-715nm
涡旋器 | 套 | 1 | 转速：100-3000rpm
即时分子诊断仪 | 套 | 4 | 4通道/8通道/16通道等，独立检测通道
微滴生成仪 | 套 | 1 | 样品起始量：10~20μL；
全自动数字PCR前处理系统 | 套 | 1 | 灵敏度：可从≥10000个野生型中检测到10个突变型；定量限100拷贝CV<20%
全自动核酸提取仪 | 套 | 1 | 处理体积：20-1000μL
电热干燥箱 | 套 | 1 | 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置
低温研磨仪 | 套 | 1 | 适用24位和48位的低温冷冻适配器
组织细胞破碎仪 | 套 | 1 | 提取，细胞，细菌，病毒组织破碎
细胞无水复苏仪 | 套 | 1 | 用于器官、免疫细胞、细胞系、干细胞以及冻存组织等复苏
活细胞分析系统 | 套 | 1 | 用于类器官、2D细胞、3D细胞的在96细胞培养孔板内的细胞活性分析
培养箱 | 套 | 1 | 温度控制范围(℃)0～60℃
菌液冷冻干燥机 | 套 | 1 | 用于核酸、蛋白、污泥、动植物组织、种子、血清、诊断试剂、中草药提取物、菌液等等样品的冻干
生物安全柜 | 套 | 1 | 气流模式：30%外排，70%内循环，外形尺寸(宽×深×高)：≦1340×790×2130mm
培养箱 | 套 | 1 | 温度控制范围(℃)0～60℃
冰箱 | 台 | 1 | 有效容积：≥525L，温度保持在2~8℃范围内
低温冰箱 | 台 | 1 | 有效容积：≥450L，温度保持在-20℃~-40℃范围内